| ***Platzhalter Organisation/RD-Bereich/Wache*** | | | **Notfallrettung**  **Krankentransport** | | | | | Stand: 4.2./ 01.01.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **WAS** | | **WANN** | **WOMIT** | | | | | **WIE** |
| Maßnahmen | | Häufigkeit | Präparat / Produkt | Konz. | | EWZ | | Durchführung |
| Pikto_001 | Hygienische  Händedesinfektion | Vor/ nach diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen. Vor/ nach Patientenkontakt/ Bei möglicher Kontamination der Hände mit erregerhaltigem Material  Nach Benutzung von Handschuhen ! | Alkohol. Händedes-  Infektionsmittel:  Wirkungsbereich AB  - einreiben -  Pikto_031 | gebr.-  fertig | | 30 Sek. | | Präparat in die hohlen, trockenen Hände geben, während der Einwirkungszeit von mind. 30 Sekunden die Hände ständig feucht halten und gründlich einreiben. Dabei insbesondere die Daumen, Fingerkuppen, Nagelfalz und die Fingerzwischenräume benetzen. |
| Pikto_001 | Händedesinfektion  bei punktueller Verunreinigung | Bei Bedarf | Alkohol. Händedes-    infektions-  mittel: | gebr.-  fertig | | 30 Sek. | | Beschmutzte Stelle mit einem mit Händedesinfektionsmittel getränkten Tuch reinigen. **Anschließend hyg. Händedesinfektion durchführen**. |
| Pikto_059 | Hygienische Händedesinfektion bei meldepflichtigen Erkrankungen | Bei Auftreten meldepflichtiger Erkrankungen durch  Bakterien oder Pilze | Alkohol. Händedes-  infektionsmittel:  Wirkungsbereich AB  - einreiben - | gebr.-  fertig | | 30 Sek. | | Präparat in die hohlen, trockenen Hände geben, während der Einwirkungszeit von mind. 30 Sekunden die Hände ständig feucht halten und gründlich einreiben. Dabei insbesondere die Daumen, Fingerkuppen, Nagelfalz und die Fingerzwischenräume benetzen.  Bei bestimmten Infektionserkrankungen (s. Kap. 7 Rahmenhygieneplan) ist die hyg. Händedesinfektion ggf. (je nach Produkt) zweimal nacheinander durchzuführen. |
| Bei Clostridien/Clostridioides: anschließende Händewaschung erforderlich | | | | | |
| Bei Auftreten meldepflichtiger Viren oder Viruserkrankungen | Alkohol. Händedes-  infektionsmittel:  Wirkungsbereich AB  - einreiben - | gebr.-  fertig | | 2 Min. | |
| **Pikto_004** | Hautantiseptik | Vor Punktionen, venösen Zugängen  und Injektionen | Hautantiseptikum  ..........................  - sprühen / wischen - | gebr.-  fertig | | 30 Sek. | | Hautareal satt benetzen und über die  gesamte Einwirkzeit hinweg feucht halten.  Nur sterile Kompressen verwenden!  Hautareal satt benetzen und über die  gesamte Einwirkzeit hinweg feucht halten.  Nur sterile Kompressen verwenden!  Hautareal mehrmals satt benetzen und über die gesamte Einwirkzeit hinweg feucht halten.  Nur sterile Kompressen verwenden! |
| Vor Anlage eines/r ZVK, Thorax-drainage | Kombi-Präparat:  ..........................  - sprühen / wischen - | mind.  1 Min. | |
| Vor allen Eingriffen an talgdrüsenreicher Haut. |  | mind.  2 Min. | |
| Pikto_005 | Schleimhaut- / Wundantiseptik | Vor Katheterismus/ Vor diagnostischen Maßnamen im urogenitalen Bereich. | Desinfektionsmittel aus Set  - einreiben - | gebr.- fertig | | 1 Min. | | Mit einem sterilen, gut getränkten Tupfer auftragen. Vorgang mehrfach wiederholen  Wunden evtl. ausspülen |
| Pikto_009012 | Beatmungsgerät, -beutel und  Zubehör  1x Material  einsetzen  Alternativ:  Mehrweg | Bei jedem Einsatz | 112  Bakterienfilter  einsetzen |  | | | | Filter nach jedem Pat. wechseln, Filtereffizienz 99.9999 % / Hydrophobe Filter,  keine Elektrostaten! |
| Außenhüllen nach jedem Einsatz | Flächen-  desinfektionsmittel  - wischen - | .... % | 1 Std. | | | Außenhüllen benetzend abwischen |
| Bei starker Verunreinigung oder ohne Filtereinsatz | s. Kapitel 3.5.1 Hygieneplan: „Anforderungen an die Aufbereitung von Medizinprodukten“  alternativ: Aufbereitung in der AEMP eines Krankenhauses | | | | | |
| Pikto_015 | Absauggerät und Zubehör | Bei jedem Einsatz nach Kontamination | Flächen-  desinfektionsmittel  - wischen - | .... % | | | 1 Std. | Geräteoberflächen desinfizierend reinigen, kontaminiertes Einmalzubehör entsorgen |
| Pikto_010 | Blutdruck-  manschetten /  Stethoskope /  Venenstauer | Nach jedem Einsatz am Patienten | Flächen-desinfektionsmittel  - wischen / sprühen - | gebr.-  fertig | | 5 Min. | | s. Verfahrensanweisung (VA)  Flächendesinfektion |
|  | Videolaryngoskope | Nach jedem Einsatz am Patienten | Gemäß Herstellerangaben | ..... % | | 1 Std. | | Bevorzugt 1 x Spatel-Systeme verwenden,  ansonsten Aufbereitung gemäß aktueller Herstellerangaben durch autorisiertes Fachpersonal (Fachkundenachweise) |
| **Flächen-desinfek- tion**  Pikto_027033028Pikto_054 | Wirkungsbereich **A**  kleine Flächen  übrige Flächen | Nach Kontamination  im Einsatz und  nach jedem Pat. | vorgetränkte, gebrauchsfertige  Desinfektionstücher  - wischen - | gebr.-fertig  …. %  …. % | | Abtrocknung  1 Std.  …. Std. | | s. Verfahrensanweisung (VA)  Flächendesinfektion |
| Wirkungsbereich **AB**  alle Flächen | - wischen - |
| Pikto_059 | Behördlich angeordnete Desin-fektion nach IfSG auf der Fläche | Nur nach amtsärztlicher Anordnung. | ....................  Scheuer-Wisch-Desinfektion | ... % | | 1 Std. | | Durchführung der Scheuer-Wisch-Desinfektion gemäß § 18 IfSG von Personen mit entsprechender Fachkenntnis.  Cave: komplette Schutzkleidung anlegen  Pikto_Vogelgrippe  084 |
| 036 | Steckbecken/ Urinflaschen/ | Nach Benutzung | Dekontaminations-gerät im KrHs  alternativ:  Einwegprodukte | 88° C | | 3 Min. | | Flasche oder Steckbecken in entsprechende Vorrichtung einspannen und Programm starten. |
| Pikto_048 | Rettungswache | Tägliche Unterhaltsreinigung aller  Flächen | Desinfektion nur bei Bedarf !  ....................  - wischen - | ..... % | | 1 Std. | | Alle Flächen sind mit einem sauberen Tuch bzw. Wischmopp zu wischen. Gleichmäßig benetzen. Nicht nachtrocknen |
| 038 | Sanitär-  bereiche | Mind. 2 mal wöchentlich und bei Bedarf | .....................  - wischen - | .... % | | 1 Std. | | Sämtliche barfußbegangene Flächen müssen desinfizierend gereinigt werden  ( Wischdesinfektion )  Cave: Für Waschbecken, Oberflächen und  WC unterschiedliche, farbig gekenn-  zeichnete, oder 1x Tücher verwenden! |
| 116 | Küchenbereiche, | Mind. 2 mal wöchentlich und bei Bedarf | Präparat für Lebensmittelbereiche zugelassen  ....................  - wischen - | .... % | | ... Std. | | s. Verfahrensanweisung (VA)  Flächendesinfektion |
| Backofen,  Mikrowelle | Nach Gebrauch |
| 118 | Geschirr/  Gebrauchte Küchengeräte | Nach Gebrauch | Spülmaschine |  | |  | | Unmittelbar nach Gebrauch, spätestens vor Schichtende in Geschirrspüler einräumen  043  oder manuell spülen. Spüllappen  täglich erneuern  ( 1 x oder zur Wäsche geben ) |
| 041 | Kühlschränke  für Lebensmittel | Monatlich | ...................  - wischen - | .... % | | ... Std. | | Abtauen und Oberflächen einer desinfizierenden Reinigung unterziehen. |
| 057 | Matratzen | Monatlich | vorgetränkte, gebrauchsfertige Desinfektionstücher  - wischen - | …. % | | 1 Std. | | Von außen mit einem mit Desinfektionsmittel angefeuchtetem Tuch abwischen.  Cave: Alle Matratzen müssen über einen  flüssigkeitsdichten Bezug verfügen! |
| 068 | Personalspinde | Monatlich | ....................  - wischen - | .... % | | 1 Std. | | s. Verfahrensanweisung (VA)  Flächendesinfektion  Cave: Privat- und Dienstkleidung voneinander  getrennt aufbewahren! |
| 058 | Dienstkleidung | Täglich | Desinfizierendes Waschverfahren in zugelassener KH-  Wäscherei |  | |  | | Dienstkleidung täglich wechseln  Sicherheitskleidung bei Bedarf |
| 052 | Sicherheitsschuhe | Bei Verschmutzung /  3x / Woche | ...................  - wischen - | .... %  gebr.-fertig | | 1 Std.  5min | | Von außen gründlich mit einem mit Desinfektionsmittel angefeuchteten Tuch abwischen.  Nach Ablauf der EWZ normale Schuhpflege |
| 034 | Lagerräume/  Lagerschränke  für MP | Monatlich | .................  - wischen - | .... % | | 1 Std. | | s. Verfahrensanweisung (VA)  Flächendesinfektion |
| 041 | Arzneimittelkühlschränke | Monatlich | ..................  - wischen - | .... % | | 1 Std. | | s. Verfahrensanweisung (VA)  Flächendesinfektion  Temperaturkontrolle + Dokumentation täglich |
| 070 | Entsorgung  von medizinischen Abfällen | Täglich | Zugelassene  Behälter |  | |  | | Medizinische Abfälle gemäß Vorschriften sammeln und mögl. über Klinik entsorgen  Siehe Kapitel 11 Hygieneplan |
| 025 | Abfallentsorgung  Hausmüll der RW | Täglich  am Schichtende | Vorgesehene  Behälter |  | |  | | Abfallbehältnisse im Wachenbereich am Schichtende mind. täglich in gewerbliche Abfalltonnen entleeren |
| 051 | Reinigungs-utensilien | Nach Gebrauch | ....................  - wischen - | .... % | | 1 Std. | | Nach Gebrauch reinigen/ desinfizieren,  offene Lösung zur Flächendesinfektion tägl. erneuern / Cleaning-Wipes Systeme gem. Herstellerangaben des Desinfektionsmittels |